K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM GMINNEGO W PERLEJEWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE, KLUB MALUCHA, BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ I PUBLICZNĄ ORAZ KLUB SENIORA

| BRANŻA: WODNO-KANALIZACYJNA |  |
| --- | --- |

INWESTOR : GMINA PERLEJEWO, PERLEJEWO 14, 17-322 PERLEJEWO

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT : Instalacje wod- kan. |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-02 Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wraz z urządzeniami oraz poziomami wodociągowymi z przyborami | 1,000 | kpl |  |  |
| 2. | KNR 402-0111-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Włączenie do istn. instalacji wodociągowej o średnicy: 20 mm /analogia | 1,000 | szt |  |  |
| 3. | KNR 402-0111-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Włączenie do istn. instalacji wodociągowej o średnicy: 25 mm /analogia | 4,000 | szt |  |  |
| 4. | KNR 215-0112-01-00 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach o śr. 20x2 mm | 128,500 | m |  |  |
| 5. | KNR 215-0112-02-00 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach o śr. 25x3,5 mm | 81,500 | m |  |  |
| 6. | KNR 215-0116-01-10 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu elastycznym metalowym, w rurociągach z tworyw sztucznych o śr. zewn: 15 mm | 34,000 | szt |  |  |
| 7. | KNR 215-0116-06-10 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy 20 mm | 7,000 | szt |  |  |
| 8. | KNR 215-0127-01-10 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy do 63 mm - z rur z tworzyw sztucznych | 210,000 | m |  |  |
| 9. | KNR 215-0128-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej 2 -krotne z tworzyw sztucznych | 420,000 | m |  |  |
| 10. | KNR 215-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do weża, o średnicy nominalnej: 15 mm | 3,000 | szt |  |  |
| 11. | KNR 215-0132-01-11 Zawór do zmywarki o średnicy: 15 mm /analogia/ | 1,000 | szt |  |  |
| 12 | KNR 215-0115-02-00 Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa | 6,000 | szt |  |  |
| 13 | KNR 215-0115-02-00 Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych | 3,000 | szt |  |  |
| 14 | KNR 215-0117-08-00 Baterie natryskowe jednouchwytowe z zestawem prysznicowym | 3,000 | szt |  |  |
| 15 | KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Baterie zlewozmywakowe o średnicy 15 mm | 4,000 | szt |  |  |
| 16 | KNR 215-0112-01-00 Kurek kulowy kątowy do podłączenia baterii | 18,000 | szt |  |  |
| 17 | KNR 215-0112-01-00 Kurek kulowy kątowy do podłączenia spłuczki ustępowej G 1/2 | 7,000 | szt |  |  |
| 18 | KNR 215-0112-01-00 Wężyk do spłuczki z gwintem wewnętrznym | 7,000 | szt |  |  |
| 19 | KNR 215-0112-01-00 Wężyk do baterii | 18,000 | szt |  |  |
| 20 | KNR 215-0132-01-11 Zawór do pralki | 1,000 | szt |  |  |
| 21 | KNR 215-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Elektryczny podgrzewacz wody poj. 80 l | 2,000 | kpl |  |  |
| 22 | KNR 215-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Elektryczny podgrzewacz wody poj. 150 l | 3,000 | kpl |  |  |
| 23 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm | 7,000 | m |  |  |
| 24 | KNR 215-0203-03-00 Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 110 mm | 9,500 | m |  |  |
| 25 | KNR 215-0203-02-00 Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 75 mm | 3,000 | m |  |  |
| 26 | KNR 215-0205-04-00 Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, na ścianach w budynku, o średnicy 110 mm | 69,000 | m |  |  |
| 27 | KNR 215-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 75 mm | 22,000 | m |  |  |
| 28 | KNR 215-0205-02-00 Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, na ścianach w budynku, o średnicy 50 mm | 36,000 | m |  |  |
| 29 | KNR 215-0208-05-00 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW przy średnicy 110 mm | 7,000 | szt |  |  |
| 30 | KNR 215-0208-03-00 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW przy średnicy 50 mm | 16,000 | szt |  |  |
| 31 | KNR 215-0209-03-00 Rury wywiewne PCV o śr: 160/110 mm /analogia/ | 3,000 | szt |  |  |
| 32 | KNR 215-0209-01-00 Zawór napowietrzający o średnicy: 75 mm | 5,000 | szt |  |  |
| 33 | KNR 215-0209-01-00 Zawór napowietrzający o średnicy: 110 mm | 1,000 | szt |  |  |
| 34 | KNR 215-0217-02-00 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110 mm | 3,000 | szt |  |  |
| 35 | KNR 215-0217-01-00 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, o średnicy zewn: 75 mm | 5,000 | szt |  |  |
| 36 | KNR 215-0217-01-00 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, o średnicy zewn: 50 mm | 1,000 | szt |  |  |
| 37 | KNR 215-0221-02-00 Umywalki porcelanowe (dla dzieci) | 3,000 | szt |  |  |
| 38 | KNR 215-0221-02-00 Umywalki porcelanowe i półpostumentem | 3,000 | szt |  |  |
| 39 | 39. KNR 215-0221-02-10 Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z otworem, bez przelewu z syfonem podtynkowym chromowanym i sitkiem odpływowym chromowanym | 3,000 | szt |  |  |
| 40 | KNR 215-0220-04-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem stal kwasoodporna (w zmywalni) | 4,000 | szt |  |  |
| 41 | KNR 215-0222-05-00 Brodzik stalowy z grubej blachy 1,25 mm emaliowany (emalia odporna na uderzenie i ścieranie) z powierzchnią antypoślizgową 90x90 cm na podstawie styropianowej z syfonem z tworzywa | 2,000 | kpl |  |  |
| 42 | KNR 215-0212-02-00 Kratka ściekowa (natryski) uszczelniane folią w płynie , matą wygłuszającą z polipropylenu , elestyczna powłoka hydroizolacyjna | 1,000 | szt |  |  |
| 43 | KNR 215-0224-03-00 Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" (dla dzieci) | 3,000 | kpl |  |  |
| 44 | KNR 215-0224-03-00 Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" | 1,000 | kpl |  |  |
| 45 | KNR 215-0224-03-00 Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" dla niepełnosprawnych | 3,000 | kpl |  |  |
| 46 | KNR 215-0213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Syfon zlewozmywakowy | 4,000 | szt |  |  |
| 47 | KNR 215-0213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Syfon do zmywarki | 2,000 | szt |  |  |
| 48 | KNR 218-0527-01-00 Tuleje osłonowe /analogia/ | 27,000 | szt |  |  |
| 49 | KNR 401-0333-08-00 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grub: 1/2 cegły | 17,000 | szt |  |  |
| 50 | KNR 401-0208-04-00 Przebicie otworów przez strop | 10,000 | szt |  |  |
| 51 | KNR 401-0206-01-00 Zabetonowanie otworów po przekuciach | 27,000 | szt |  |  |
| 52 | KNR 401-0106-01-00 Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu | 14,040 | m3 |  |  |
| 53 | KNR 401-0106-03-00 Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemią z ukopów, z ręcznym ubijaniem warstwami o gr. 15 cm | 14,040 | m3 |  |  |
| 54 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozkucie posadzki betonowej | 10,050 | m3 |  |  |
| 55 | KNR 401-0803-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem: na ostro | 50,240 | m2 |  |  |
| 56 | KNR 401-0336-03-00 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, | 102,000 | m |  |  |
| 57 | KNR 401-0339-03-00 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem-wap, | 59,000 | m |  |  |
| 58 | KNR 401-0326-03-00 Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegły | 59,000 | m |  |  |
| 59 | KNR 401-0324-04-10 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, 1/2 cegły | 102,000 | m |  |  |
| 60 | KNR 034-0101-10-00 Izolacja rurociągów otulinami przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm | 1,100100 | m |  |  |
| 61 | KNR 034-0111-02-00 Izolacja rurociągów, przy grubości izolacji 30 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu 25 mm otulinami | 0,815100 | m |  |  |
| 62 | 62. KNR 034-0111-02-00 Izolacja rurociągów, przy grubości izolacji 30 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu 50 mm otulinami | 0,210100 | m |  |  |
| 63 | KNR 401-0106-04-00 Usunięcie gruzu i złomu z pomieszczeń | 11,550 | m3 |  |  |
| 64 | KNR 401-0108-11-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, na odległość: odległość: do 1 km | 11,550 | m3 |  |  |
| 65 | KNR 401-0108-12-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każdy następny 1 km | 11,550 | m3 |  |  |
| 66 | A.wł KNR 4-04 1104 Opłata stała na wysypisku za złożone materiały | 11,550 | m3 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………….