KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

| NAZWA INWESTYCJI: | PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM GMINNEGO W PERLE-JEWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻTKOWANIA NA PRZED-SZKOLE, KLUB MALUCHA, BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ I PUBLICZNĄ ORAZ KLUB SENIORA |
| --- | --- |
| BRANŻA: | Elektryczna |

INWESTOR: 		GMINA PERLEJEWO, PERLEJEWO 14, 17-322 PERLEJEWO

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Parter |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RG wymiana aparatów | szt. | 1.000 |  |  |
| 2 d.1. 1 | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica TP1 z wyposażeniem, oprzewodowaniem, z drzwiami i zamkiem wg. schematu | szt. | 1.000 |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk głównego wyłącznika prądu PWP | szt. | 1.000 |  |  |
| 1.2 |  | Wewnętrzne linie zasilające, kable niepalne |  |  |  |  |
| 4 d.1. 2 | KNNR 5 0205-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YKYżo 5x25 - RG-TP1 | m | 15.000 |  |  |
| 5 d.1. 2 | KNNR 5 0205-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie HDGs 3x1,5 | m | 15.000 |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNNR 5 0205-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie HDGs 3x2,5 | m | 30.000 |  |  |
| 1.3 |  | Oprawy oświetlenia podstawowego |  |  |  |  |
| 7 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Panel LED KING LD-KNG42060-NB z białą ramą do montażu natynkowego paneli GTV | kpl. | 43.000 |  |  |
| 8 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Matis Plus 24W LD-MAN24W-NBP GTV | kpl. | 5.000 |  |  |
| 9 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - BESA 24W LD-BES24WKW-40 GTV | kpl. | 3.000 |  |  |
| 10 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - WENUS DUO LD-WEND24W-40 GTV | kpl. | 2.000 |  |  |
| 11 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - TOKIO- D22 LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu LDTOK22WD-40 GTV | kpl. | 1.000 |  |  |
| 12 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Listwa reflektorowa BASIC, kolor biały, nr ref. 45298463 | kpl. | 3.000 |  |  |
| 13 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - KLASYK ART ABAZUR, kolor beżowy | kpl. | 5.000 |  |  |
| 14 d.1. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - BASIC, kolor biały, nr ref. 45298470 | kpl. | 7.000 |  |  |
| 1.4 |  | Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |  |  |
| 15 d.1. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna dwustronna ARROW N 1W, 1H, AT, SA AWEX | kpl. | 1.000 |  |  |
| 16 d.1. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna jednostronna ARROW N 1W, 1H, AT, SA AWEX | kpl. | 9.000 |  |  |
| 17 d.1. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT S, 1W, 1H, AT, SE AWEX | kpl. | 11.000 |  |  |
| 18 d.1. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT S, 3W, 1H, AT, SE AWEX | kpl. | 5.000 |  |  |
| 19 d.1. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT S, 3W, 1H, AT, SE z grzałką HTR-25 AWEX | kpl. | 1.000 |  |  |
| 1.5 |  | Oprzewodowanie ogólne |  |  |  |  |
| 20 d.1. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 650.000 |  |  |
| 21 d.1. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 240.000 |  |  |
| 22 d.1. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1,5 | m | 50.000 |  |  |
| 23 d.1. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 480.000 |  |  |
| 1.6 |  | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |  |
| 24 d.1. 6 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 64.000 |  |  |
| 25 d.1. 6 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 60.000 |  |  |
| 26 d.1. 6 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 76.000 |  |  |
| 27 d.1. 6 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze IP20 p/t z przesloną styków | szt. | 16.000 |  |  |
| 28 d.1. 6 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo podwójne IP20 p/t z przesłoną styków | szt. | 15.000 |  |  |
| 29 d.1. 6 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo n/t | szt. | 5.000 |  |  |
| 30 d.1. 6 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo pojedyncze IP44 p/t z przesłoną styków | szt. | 10.000 |  |  |
| 31 d.1. 6 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo podwójne IP44 p/t z przesłoną styków | szt. | 1.000 |  |  |
| 32 d.1. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik zwierny IP20 p/t | szt. | 5.000 |  |  |
| 33 d.1. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik pojedynczy IP20 p/t | szt. | 5.000 |  |  |
| 34 d.1. 6 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20 | szt. | 6.000 |  |  |
| 35 d.1. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy IP20 p/t | szt. | 2.000 |  |  |
| 36 d.1. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik pojedynczy IP44 p/t | szt. | 3.000 |  |  |
| 1.7 |  | Badania i pomiary odbiorcze |  |  |  |  |
| 37 d.1. 7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 40.000 |  |  |
| 38 d.1. 7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6.000 |  |  |
| 39 d.1. 7 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn | odc. | 3.000 |  |  |
| 40 d.1. 7 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |  |  |
| 41 d.1. 7 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5.000 |  |  |
| 42 d.1. 7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1.000 |  |  |
| 43 d.1. 7 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 39.000 |  |  |
| 1.8 |  | Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |
| 44 d.1. 8 | KNNR 5 0406-01 | Zasilacz 230/24V | szt. | 1.000 |  |  |
| 45 d.1. 8 | KNNR 5 040601 | Przycisk pociągowy | szt. | 1.000 |  |  |
| 46 d.1. 8 | KNNR 5 0406-01 | Kasownik | szt. | 1.000 |  |  |
| 47 d.1. 8 | KNNR 5 0406-01 | Sygnalizator (lampka nad drzwiami na korytarzu) | szt. | 1.000 |  |  |
| 48 d.1. 8 | KNNR 5 0205-01 | YTKSY 3x2x0,5 | m | 60.000 |  |  |
| 1.9 |  | Instalacja LAN |  |  |  |  |
| 1.9. 1 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 49 d.1. 9.1 | KNNR 5 0404-04 | Szafa RACK 15U 600x600x730 | szt. | 1.000 |  |  |
| 50 d.1. 9.1 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 12.000 |  |  |
| 51 d.1. 9.1 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo 1xRJ45 | szt. | 15.000 |  |  |
| 1.9. 2 |  | Okablowanie |  |  |  |  |
| 52 d.1. 9.2 | KNR-W 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże betonowe) | m | 650.000 |  |  |
| 53 d.1. 9.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - UTP cat.5e | m | 650.000 |  |  |
| 54 d.1. 9.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - światłowód | m | 28.000 |  |  |
| 55 d.1. 9.2 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 33.000 |  |  |
| 1.10 |  | Instalacja TV |  |  |  |  |
| 1.10 .1 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 56 d.1. 10.1 | KNNR 5 0404-04 | Szafa antenowa | szt. | 1.000 |  |  |
| 57 d.1. 10.1 | KNNR 5 0404-04 | Zestaw antenowy stelaż, maszt, uchwyt, ograniczniki przepięć, wzmacniacz,multiswitch | szt. | 1.000 |  |  |
| 58 d.1. 10.1 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 3.000 |  |  |
| 59 d.1. 10.1 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd TV w gnieździe abonenckim lub panelu Gniazdo TV | szt. | 3.000 |  |  |
| 1.10 .2 |  | Okablowanie |  |  |  |  |
| 60 d.1. 10.2 | KNR-W 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże betonowe) | m | 240.000 |  |  |
| 61 d.1. 10.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - RG6 | m | 240.000 |  |  |
| 62 d.1. 10.2 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe | odc. | 33.000 |  |  |
| 1.11 |  | Instalacja AV |  |  |  |  |
| 63 d.1. 11 | KNNR 5 0110-03 | Ekran rozwijany elektrycznie z pilotem | kpl. | 1.000 |  |  |
| 64 d.1. 11 | KNNR 5 0110-03 | Projektor, np. EPSON EH-TW5300 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 65 d.1. 11 | KNNR 5 0205-01 | Kabel HDMI | m | 30.000 |  |  |
| 66 d.1. 11 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd TV w gnieździe abonenckim lub panelu Gniazdo HDMI | szt. | 2.000 |  |  |
| 1.12 |  | Instalacja alarmowa |  |  |  |  |
| 67 d.1. 12 | KNNR 5 0406-01 | Centralka SSWiN | szt. | 1.000 |  |  |
| 68 d.1. 12 | KNNR 5 0406-02 | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny | szt. | 1.000 |  |  |
| 69 d.1. 12 | KNNR 5 0406-02 | Czujnik podczerwieni | szt. | 14.000 |  |  |
| 70 d.1. 12 | KNNR 5 0406-01 | Manipulator LCD | szt. | 1.000 |  |  |
| 71 d.1. 12 | KNNR 5 0406-01 | Radiolinia jednokanałowa, zestaw odbiornik, dwa piloty | szt. | 1.000 |  |  |
| 72 d.1. 12 | KNNR 5 0205-01 | YTKSY 4x2x0,8 | m | 370.000 |  |  |
| 1.13 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 73 d.1. 13 | DEMONTAŻ kalk. własna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej | kpl. | 1.000 |  |  |
| Razem dział: Parter |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Piętro |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  |
| 74 d.2. 1 | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica TP2 z wyposażeniem, oprzewodowaniem, z drzwiami i zamkiem wg. schematu | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2 |  | Wewnętrzne linie zasilające,kable niepalne |  |  |  |  |
| 75 d.2. 2 | KNNR 5 0205-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YKYżo 5x25 - RG-TP2 | m | 22.000 |  |  |
| 2.3 |  | Oprawy oświetlenia podstawowego |  |  |  |  |
| 76 d.2. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Panel LED KING LD-KNG42060-NB z białą ramą do montażu natynkowego paneli GTV | kpl. | 36.000 |  |  |
| 77 d.2. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Matis Plus 24W LD-MAN24W-NBP GTV | kpl. | 5.000 |  |  |
| 78 d.2. 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - BESA 24W LD-BES24WKW-40 GTV | kpl. | 10.000 |  |  |
| 2.4 |  | Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |  |  |
| 79 d.2. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna jednostronna ARROW N 1W, 1H, AT, SA AWEX | kpl. | 5.000 |  |  |
| 80 d.2. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT S, 1W, 1H, AT, SE AWEX | kpl. | 6.000 |  |  |
| 81 d.2. 4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT S, 3W, 1H, AT, SE AWEX | kpl. | 4.000 |  |  |
| 2.5 |  | Oprzewodowanie ogólne |  |  |  |  |
| 82 d.2. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 160.000 |  |  |
| 83 d.2. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 420.000 |  |  |
| 84 d.2. 5 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 390.000 |  |  |
| 2.6 |  | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |  |
| 85 d.2. 6 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 55.000 |  |  |
| 86 d.2. 6 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 46.000 |  |  |
| 87 d.2. 6 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 55.000 |  |  |
| 88 d.2. 6 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze IP20 p/t z przesłoną styków | szt. | 15.000 |  |  |
| 89 d.2. 6 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo podwójne IP20 p/t z przesłoną styków | szt. | 3.000 |  |  |
| 90 d.2. 6 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo pojedyncze IP44 p/t z przesłoną styków | szt. | 11.000 |  |  |
| 91 d.2. 6 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo podwójne IP44 p/t | szt. | 1.000 |  |  |
| 92 d.2. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik pojedynczy IP20 p/t | szt. | 4.000 |  |  |
| 93 d.2. 6 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20 | szt. | 4.000 |  |  |
| 94 d.2. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik pojedynczy IP44 p/t | szt. | 3.000 |  |  |
| 95 d.2. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy IP20 p/t | szt. | 2.000 |  |  |
| 96 d.2. 6 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy IP44 p/t | szt. | 2.000 |  |  |
| 2.7 |  | Badania i pomiary odbiorcze |  |  |  |  |
| 97 d.2. 7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 35.000 |  |  |
| 98 d.2. 7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6.000 |  |  |
| 99 d.2. 7 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn | odc. | 3.000 |  |  |
| 100 d.2. 7 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |  |  |
| 101 d.2. 7 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5.000 |  |  |
| 102 d.2. 7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1.000 |  |  |
| 103 d.2. 7 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 34.000 |  |  |
| 2.8 |  | Oddymianie |  |  |  |  |
| 2.8. 1 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 104 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0102-01 | Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala oddymiania, akumulator, | szt. | 1.000 |  |  |
| 105 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0114-02 | Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - puszka E90 | szt. | 1.000 |  |  |
| 106 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Przycisk oddymiania | szt. | 2.000 |  |  |
| 107 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Przycisk przewietrzania | szt. | 1.000 |  |  |
| 108 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | Czujka optyczna dymu | szt. | 1.000 |  |  |
| 109 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | TPC 100X160/50 Klapa dymowa FIRE + osłona przeciwwiatrowa do klap | szt. | 1.000 |  |  |
| 110 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | PLP-HS Napęd zębatkowy 24V 1500N/800mm | szt. | 1.000 |  |  |
| 111 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | Napęd drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 24V | szt. | 1.000 |  |  |
| 112 d.2. 8.1 | KNR AL-01 0402-02 | Rygiel 24V normlnie zamknięty | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.8. 2 |  | Okablowanie |  |  |  |  |
| 113 d.2. 8.2 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YTKSY 2x2x0,8 | m | 50.000 |  |  |
| 114 d.2. 8.2 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe HTKSHekw 4x2x0,8 | m | 50.000 |  |  |
| 115 d.2. 8.2 | KNNR 5 0205-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie HDGs 3x1,5 | m | 40.000 |  |  |
| 2.8. 3 |  | Uruchomienie |  |  |  |  |
| 116 d.2. 8.3 | KNR AL-01 0601-02 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) | system | 1.000 |  |  |
| 2.9 |  | Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |
| 117 d.2. 9 | KNNR 5 0406-01 | Zasilacz 230/24V | szt. | 2.000 |  |  |
| 118 d.2. 9 | KNNR 5 0406-01 | Przycisk pociągowy | szt. | 2.000 |  |  |
| 119 d.2. 9 | KNNR 5 0406-01 | Kasownik | szt. | 2.000 |  |  |
| 120 d.2. 9 | KNNR 5 0406-01 | Sygnalizator (lampka nad drzwiami na korytarzu) | szt. | 2.000 |  |  |
| 121 d.2. 9 | KNNR 5 0205-01 | YTKSY 3x2x0,5 | m | 120.000 |  |  |
| 2.10 |  | Instalacja LAN |  |  |  |  |
| 2.10 .1 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 122 d.2. 10.1 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 6.000 |  |  |
| 123 d.2. 10.1 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo 1xRJ45 | szt. | 9.000 |  |  |
| 2.10 .2 |  | Okablowanie |  |  |  |  |
| 124 d.2. 10.2 | KNR-W 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże betonowe) | m | 350.000 |  |  |
| 125 d.2. 10.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - UTP cat.5e | m | 350.000 |  |  |
| 126 d.2. 10.2 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 6.000 |  |  |
| 2.11 |  | Instalacja TV |  |  |  |  |
| 2.11 .1 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 127 d.2. 11.1 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 3.000 |  |  |
| 128 d.2. 11.1 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd TV w gnieździe abonenckim lub panelu Gniazdo TV | szt. | 3.000 |  |  |
| 2.11 .2 |  | Okablowanie |  |  |  |  |
| 129 d.2. 11.2 | KNR-W 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże betonowe) | m | 120.000 |  |  |
| 130 d.2. 11.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - RG6 | m | 120.000 |  |  |
| 131 d.2. 11.2 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe | odc. | 6.000 |  |  |
| 2.12 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 132 d.2. 12 | DEMONTAŻ kalk. własna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej | kpl. | 1.000 |  |  |
| Razem dział: Piętro |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………….……………….. zł