OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO

- DANE OGÓLNE

Nazwa zadania: Inwentaryzacja budynku administracyjno-garażowego

Adres budowy: Pieczyski, nr geod. dz. 163/1, 17-322 Perlejewo,

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inż. architekt  Monika Wielogórska  nr upr. 26/PDOKK/2016

- USYTUOWANIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr geod 163/1 w Pieczyskach, gm. Perlejewo. Na terenie inwestycji znajdują się również dwa budynki gospodarcze. Działka ma dostęp do drogi publicznej nr geod. 253, istniejącym zjazdem publicznym. Działka objęta opracowaniem jest uzbrojona.

- CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek jest parterowy, bez poddasza i podpiwniczenia. Główną konstrukcję ścian i dachu budynku tworzą betonowe słupy i prefabrykowane belki. Pomiędzy słupami wypełnienie ścian z betonowych prefabrykowanych płyt, którymi również pokryty jest dach, jednospadowy o kącie nachylenia 5°.

- DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

Zestawienie powierzchni i kubatury

| - pow. zabudowy: | 119,00 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pow. użytkowa: | 109,20 | m2 |  |  |
| - kubatura: | 410 | m3 |  |  |
| - ilość kondygnacji: | 1 |  |  |  |
| - wysokość budynku: | 3,78 | m |  |  |

Program użytkowy:

|  | parter: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Pomieszczenie 1 | 88,00 | m2 |
| 1.2. | Pomieszczenie 2 | 8,20 | m2 |
| 1.3. | Pomieszczenie 3 | 7,40 | m2 |
| 1.4. | Pomieszczenie 4 | 5,60 | m2 |
|  | Razem | 109,20 | m2 |

- DANE MATERIAŁOWE

Fundamenty:

betonowe;

Ściany zewnętrzne:

konstrukcja słupowa, słupy betonowe, pomiędzy słupami betonowe prefabrykowane płyty;

Ściana wewnętrzne:

murowane, z pustaka gazobetonowego gr 12cm;

Dach:

dach jednospadowy o kącie nachylenia 5, konstrukcja dachu: belki betonowe oparte na słupach w ścianach zewnętrznych;

Pokrycie dachu:

pokrycie dachu z betonowych prefabrykowanych płyt;

Stolarka okienna:

istniejąca stolarka okienna drewniana;

Stolarka drzwiowa:

Istniejąca stolarka drzwiowa drewniana;

Wentylacja:

brak;

Ogrzewanie:

Brak;

Instalacje:

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągową

Projektant:

MONIKA WIELOGÓRSKA

nr upr. 26/PDOKK/2016