Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr:

GP.271.3.7.2022.JO

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach postępowania na: „Zakup wraz z dostawą blachy na przekrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczka Duża”.

- Informacje ogólne:

Przedmiotowe zapytanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczka Duża 
na 2022 r. jako I etap tytułowego zadania.

- Specyfikacja materiałów będących przedmiotem zakupu i dostawy:

Tabela nr 1

| Lp. | Rodzaj materiału | Powierzchnia materiału | Powierzchnia efektywna | Powierzchnia dachu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blacha płaska na rąbek stojący w kolorze „antracyt”/”grafit” | 407.89 m2 | 384.03 m2 | 360.91 m2 |

Zamawiający zastrzega, iż przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, konieczna jest weryfikacja powierzchni i wymiarów podanych w tabeli nr 1 oraz rysunku nr 2 
z rzeczywistymi obiektu świetlicy, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 102/5, obręb Leszczka Duża wskazanym na poniższym rysunku nr 1.

Rysunek nr 1

Materiały pomocnicze (rysunek nr 2): robocze pomiary istniejącego dachu na świetlicy wiejskiej w Leszcze Dużej.

Rysunek nr 2

- Dostawa:

Potencjalny Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie tj. 20.12.2022 r. na adres na terenie Gminy Perlejewo wskazany przez Zamawiającego.

W cenie zamówienia Wykonawca musi dostarczyć oraz rozładować zakupione materiały. Czynności te mogą nastąpić dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem przekazania/odbioru.