Kosztorys ofertowy

Instalacja wod.-kan.

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

4,0000

szt

Wymiana miski ustępowej i sedesu. Miska ustępowa

siedzeniowa fajansowa

1. KNR 4-02  0224-0100

3,0000

szt

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe,

natryskowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

o średn. nom. 15 mm

2. KNNR 4  0137-0100

3,0000

kpl

Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka

pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym -

mosiężne

3. KNNR 4  0230-0200

40,0000

m

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane

folią. Otuliny grubości 9mm, średnica nominalna rurociągu

15mm

4. KNR 0-31  0114-0700

40,0000

m

Rurociągi z rur Pex. Rurociągi o średnicy 15mm zgrzewane

5. KNNR 10  0802-0100

15,0000

m

Rurociągi z rur PCW. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 110

mm

6. KNNR 10  0802-0200

5,0000

m

Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach

mieszkalnych.  Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych

- średnica 50 mm

7. KNNR 4  0207-0100

1,0000

8. Przeniesienie wodomierza

VAT %

kpl

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 1 -