Kosztorys ofertowy

Technologia kotłowni

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

1,0000

1 kocioł

Kocioł Futura Econo 35 kW lub równoważny

1. KNNR 4  0501-0100

1,0000

1 szt

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego. O pojemności

całkowitej do  35 dm3

2. KNNR 4  0510-0100

1,0000

1 szt

Naczynia wzbiorcze przeponowe. Naczynia wzbiorcze na

ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności  całkowitej do 25

dm3, łączniki z żeliwa ciągliwego

3. KNNR 4  0511-0100

1,0000

1 kpl

Pozycja zastępcza - montaż pompy 25 POe40C

4. KNR 7-07  0101-0100

1,0000

1 kpl

Pozycja zastępcza - montaż pompy 32 POe100C

5. KNR 7-07  0101-0100

8,0000

1 szt

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych.

Zawór o średnicy nom. 32 mm,

zawór przelotowy prosty, mosiężne

6. KNNR 4  0411-0400

2,0000

1 szt

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych.

Zawór o średnicy nom. 32 mm,

zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego

7. KNNR 4  0411-0404

2,0000

1 szt

Pozycja zastępcza - filtr siatkowy Dn 32

8. KNNR 4  0411-0400

1,0000

1 szt

Pozycja zastępcza - montaż  poziomego separatora

powietrza Dn 32

9. KNNR 4  0411-0400

2,0000

1 szt

Termometry i manometry. Termometr montowany w

gotowej tulei

10. KNNR 4  0531-0100

2,0000

1 szt

Termometry i manometry. Manometr montowany w gotowej

tulei

11. KNNR 4  0531-0200

1,0000

1 szt

Zawór bezpieczeństwa dn 3/4" dla 3,0 bar

12. KNNR 4  0524-0200

1,0000

1 szt

Pozycja zastępcza. Wymiennik ciepła płytowy lutowany 35

kW

13. KNNR 4  0504-0200

1,0000

1 szt

Pozycja zastępcza. Montaż zaworu mieszającego

3-drogowego termostatycznego dn 32

14. KNNR 4  0411-0400

1,0000

kpl.

Pozycja zastepcza. montaż termostatu pokojowego

15. KNR 7-08  0102-01

1,0000

1 węzeł

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.. Kotłownia -

dwie osoby obsługi

16. KNNR 4  0529-0200

1,0000

1 węzeł

Próby szczelności węzłów cieplnych. Próba węzłów

cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow.ogrzewalnej

wymienników do 8 m2

17. KNNR 4  0528-0100

0,1000

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 25 mm

18. KNNR 4  0402-0300

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

0,0800

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 32 mm

19. KNNR 4  0402-0400

0,0200

100 m2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia

czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Rurociągi o

średnicy zewnętrznej do 57 mm

20. KNR 7-12  0101-0400

0,0200

100 m2

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne.

Konstrukcje pełnościenne. Farba poliwinylowa,

termoodporna do 400 st.c, szara-srebrzysta

21. KNR 7-12  0207-0100

0,0200

100 m2

Malowanie pędzlem - emalie termoodporne. Konstrukcje

pełnościenne. Emalia poliwinylowa termoodporna do 400

st.C, aluminiowa

22. KNR 7-12  0215-0100

10,0000

m

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 25

mm, gr. izolacji 30 mm

23. KNZ-15  27-05

8,0000

m

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 32

mm, gr. izolacji 30 mm

24. KNZ-15  28-05

VAT %

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 2 -