Kosztorys ofertowy

Instalacja centralnego ogrzewania

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. Przewody i izolacje

2,2400

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 15 mm

1. KNNR 4  0402-0100

0,9200

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 20 mm

2. KNNR 4  0402-0200

0,3100

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 25 mm

3. KNNR 4  0402-0300

0,2700

100 m

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na

ścianach w budynkach. O średnicy nominalnej 32 mm

4. KNNR 4  0402-0400

224,0000

1 m

Izolacja pianką polietylenową. Ruruciąg o średnicy zewn.

27-38 mm   # 15

5. KNZ 2  0102-0101

92,0000

1 m

Izolacja pianką polietylenową. Ruruciąg o średnicy zewn.

27-38 mm   # 20

6. KNZ 2  0102-0102

31,0000

1 m

Izolacja pianką polietylenową. Ruruciąg o średnicy zewn.

27-38 mm   # 25

7. KNZ 2  0102-0103

27,0000

1 m

Izolacja pianką polietylenową. Ruruciąg o średnicy zewn.

42-63 mm   # 32

8. KNZ 2  0102-0200

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Grzejniki i armatura

3,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/520 + zawieszenia

9. KNNR 4  0418-0100

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/800 + zawieszenia

10. KNNR 4  0418-0100

3,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/920 + zawieszenia

11. KNNR 4  0418-0100

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/1000 + zawieszenia

12. KNNR 4  0418-0100

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/1200 + zawieszenia

13. KNNR 4  0418-0100

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 11-K600/1600 + zawieszenia

14. KNNR 4  0418-0100

2,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 21-K600/600 + zawieszenia

15. KNNR 4  0418-0500

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 21-K600/920 + zawieszenia

16. KNNR 4  0418-0500

4,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 21-K600/1000 + zawieszenia

17. KNNR 4  0418-0500

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

3,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 21-K600/1200 + zawieszenia

18. KNNR 4  0418-0500

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 22-K600/1000 + zawieszenia

19. KNNR 4  0418-0500

1,0000

1 szt

Grzejniki stalowe płytowe. CN 33-K600/800 + zawieszenia

20. KNNR 4  0418-0900

22,0000

1 szt

Zawory grzejnikowe i odpowietrzające. Zawór grzejnikowy

termostatyczny z głowicą termostatyczną o średnicy nom.

15 mm.

21. KNNR 4  0412-0100

18,0000

1 szt

Zawory grzejnikowe i odpowietrzające. Zawór

odpowietrzający automatyczny # 15 mm

22. KNNR 4  0412-0600

22,0000

1 szt

Zawory grzejnikowe i odpowietrzające. Zawór grzejnikowy

powrotny z możliwością odcięcia i spuszczenia wody o

średnicy nom. 15 mm.

23. KNNR 4  0412-0100

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. Malowanie i próby

0,3117

100 m2

Odtłuszczanie. Rurociągi

24. KNR 7-12W  0105-0400

0,3117

100 m2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia

czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Rurociągi o

średnicy zewnętrznej do 57 mm

25. KNR 7-12W  0101-0400

0,3117

100 m2

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe i

olejne. Rurociągi o średnicy zewnętrzej do 57 mm. Farba

olejna do gruntowania przeciwrdzewna

26. KNR 7-12W  0201-0400

0,3117

100 m2

Malowanie pędzlem - emalie termoodporne. Rurociągi o

średnicy zewnętrznej do 57 mm. Emalia poliwinylowa

termoodporna do 400 st.C, aluminiowa

27. KNR 7-12W  0215-0400

3,7400

100 m

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku

niemieszkalnym

28. KNNR 4  0128-0200

3,7400

100 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w

budynkach niemieszkalnych. rurociągi o średnicy do 65 mm

29. KNNR 4  0126-0100

0,2200

100

urządzeń

Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na

gorąco). Próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji

30. KNNR 4  0436-0100

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. Roboty towarzyszące

34,0000

1 szt

Przebicie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie

wapiennej. grub. 2 1/2 cegły

31. KNR 4-01W  0335-0500

34,0000

1 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł. O grub.ponad 1

cegła

32. KNR 4-01W  0325-0400

34,0000

1 szt

Osadzenie elementów w murze z cegły. Osadzenie tulej

stalowych ochronnych dla przewodów instalacji

33. KNNR 3W  0311-0300

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

dla elementów centralnego ogrzewania

Razem wartość elementu nr 4

VAT %

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 3 -