D.10.11.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury wykonywanych w ramach:

zagospodarowania centrum w m. Perlejewo

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakupem i montażem gotowych elementów małej architektury określonych w dokumentacji projektowej takich jak :

- kosze na śmiecie

- ławki parkowe

- ogrodzenia – malowanie istniejącego ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz w kartach producentów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materia³ów

Ogólne wymagania dotyczące elementów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.

Elementy małej architektury są gotowymi elementami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Należy zastosować elementy w kształtach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej lub po uzgodnieniu z inwestorem..

Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Ze względu na niewielki zakres robót, prace przy montażu elementów małej architektury będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4. Gotowe elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250.

4.2.4. Transport elementów stalowych

Elementy stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.4. Kontrola prawidłowości wykonania elementów małej architektury

Kontrola wykonania i montażu elementów małej architektury polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz ocenie wizualnej jakości wykonania i powłoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest całość wykonanego elementu małej architektury.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dadzą wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie elementów,

- wykonanie wykopów pod fundamenty (w razie potrzeby)

- montaż elementów małej architektury

- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zgodnie z dokumentacją projektową, roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury obejmuje wykonanie:

- instalacji ławek parkowych				10 szt.

- instalacja koszy na śmieci				  5 szt.

- malowanie istniejącego ogrodzenia			175,00m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-EN-206-1 Beton

4. PN-EN 12620 Cement.

5. PN-EN-1008 Woda do betonów i zapraw

6. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

10.2. Inne dokumenty

18. Katalog elementów małej architektury.